## Fedlap
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
(árazatlan költségvetési kiírás)
Káld, Óvoda, fűtés
| Megbízó: | Káld Község Önkormányzata
| Műszaki ellenőrzés: | TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola utca 14/b
Tel: (88) 403-818, e-mail: terszerkft@gmail.com
| Ügyvezető: | Szabó Zoltán
Megjegyzések:
A betervezett termékek helyettesíthetőek azok műszaki paramétereit minden tekintetben elérő, illetve meghaladó hasonló termékkel, mely érvényes ÉME engedéllyel rendelkezik.
Készült: 2018. december hó.

## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Káld, Óvoda, fűtés
| Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj
| 47. Felületképzés |  | 0 | 0
| 54. Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése |  | 0 | 0
| 80. Általános épületgépészeti szigetelés |  | 0 | 0
| 81. Épületgépészeti csővezeték szerelése |  | 0 | 0
| 82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése |  | 0 | 0
| Nettó mindösszesen: |  | 0 | 0
Áfa vetítési alap:
Áfa (27 %)
Bruttó mindösszesen:

## Tételek
fűtés költségvetési kiírása
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47. Felületképzés
1 | 47-021-12.4.1-0131033 (ÖN) | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144 | 11 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-21.4.1-0130701 (ÖN) | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 11 | m |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0130361 (ÖN) | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 11 | m |  |  | 0 | 0
|  | 47. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
54. Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
1 | 54-016-6.1 (ÖN) | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | 54. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
80. Általános épületgépészeti szigetelés
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125113 (ÖN) | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 21,0 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-4-054 | 11 | m |  |  | 0 | 0
|  | 80. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
1 | 81-004-1.1.1.1.1.2-0314531 (ÖN) | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050 | 15 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-004-1.1.1.1.1.2-0314532 (ÖN) | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 | 61 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-004-1.1.1.1.1.3-0311055 (ÖN) | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 20, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 25x3,5 10 bar, 70 C fok, 130390-050 | 107 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-004-1.1.1.1.1.4-0311057 (ÖN) | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 25, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 32x4,4 10 bar, 70 C fok, 130400-050 | 55 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.1.1.1.1.4-0311057 (ÖN) | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva, (horonyvésés külön tételben) DN 25, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 32x4,4 10 bar, 70 C fok, 130400-050 | 112 | m |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 32 mm |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110066 (ÖN) | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37, 5/4", 42,4x4,0mm | 8 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110069 (ÖN) | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37, 6/4", 48,3x4,0mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
8 | 81-005-1.1.1.1.1-0310002 (ÖN) | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 14x1,5; 16x2,2; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,10 m, REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (120 m) 136140-120 | 107.2 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 81-005-4.6.1-0311151 (ÖN) | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 2-5 fűtőkörig, REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 2 CrNi, 350265 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-005-4.6.1-0311153 (ÖN) | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 2-5 fűtőkörig, REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 4 CrNi, 350267 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | 81. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-001-6.2.8-0115693 (ÖN) | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, OVENTROP gyorslégtelenítő szelep, automatikus zárással, PN10, DN15, 1/2" km., (0...+110)°C, sárgarézből, 1088304 | 8 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.2.1-0114011 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, DN 15, ürítéssel, Cikkszám: 52-851-615 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.3.1-0114012 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD* BB beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-851-620 | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.3.1-0115552 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN20, G 3/4" bm, PN16, (-10... +80)°C, kvs=10,20, vörösöntvény szerelvényház, 1075006 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.3.2-0116742 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, fix kb, 3/4" típ, Kód: 825R405 | 8 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-7.4.1-0115553 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN25, G 1" bm, PN16, (-10... +80)°C, kvs=20,20, vörösöntvény szerelvényház, 1075008 | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.4.1-0344300 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Honeywell 1-utú szelep, (motor külön tételben), egyenszázalékos, 20mm löket, 1", belső menet, 2-170°C, PN16, (kvs=10), V5011R1067 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | VCZAP1000/U |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.4.2-0116723 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406 | 8 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-7.5.1-0115545 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 1/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072010 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.5.2-0116744 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, fix kb, 5/4" típ, Kód: 805R407 | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-7.5.3-0722173 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent 5/4" abszorpciós légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozóval, Rendelési szám: 28022 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 6/4" 28023 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-7.5.3-0722224 (ÖN) | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 5/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30024 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 6/4" 30025 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-13.1-0324176 (ÖN) | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 10-15, SIEMENS VXP45.15-2.5, Kétutú külső menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN15 kvs=2,5, javasolt ALG143 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig), SSC... (minden méretre). Csak keverő alkalmazásban használható!, Csz.: VXP45.15-2.5 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-13.2-0324177 (ÖN) | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 20, SIEMENS VXP45.20-4, Kétutú külső menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN20 kvs=4, javasolt ALG153 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig), SSC... (minden méretre). Csak keverő alkalmazásban használható!, Csz.: VXP45.20-4 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-001-14.1-0324258 (ÖN) | Két- és háromjáratú szelepekhez elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, SIEMENS SSB31, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor kvs=6,3-ig, 3-pont működés, 150sec futásidő, AC230V, IP40, Csz.:SSB31 | 3 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-16.2.3-0113282 (ÖN) | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 21 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-16.2.5-0113202 (ÖN) | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0014 | 6 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-004-6.1.1.1-0722009 (ÖN) | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Contraflex 80 / 1,5 membrános tágulási tartály, 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 26793 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-005-1.12.9-0363233 (ÖN) | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, kazánok kiegészítőinek elhelyezése és bekötése, ELCO - RVS63.283/360, kaszkád vezérlő és falidoboz, 2 kevert fűtési kör, 1 szivattyús kör, 1 HMV töltő kör, kaszkád telepítéshez, Cikkszám: 3590246 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Ariston Zóna Manager tip. vezérlő |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 82-005-16.2-0120121 (ÖN) | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-005-17.1.1-0212006 (ÖN) | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-005-20.1.1-0114376 (ÖN) | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig, OVENTROP Moduláris osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, 4 m³/h, 4 db "Regumat" DN25 készülékhez, G 1 1/2 külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 1 1/2 hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 1351584 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 (ÖN) | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO 25/1-4 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132462 | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-008-3.1.4.1.2-0125680 (ÖN) | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32, Wilo-Stratos PICO 30/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 30, menetes csatl., Aenergiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132465 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-012-3.1.1.4-0423265 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11K típus, 1-soros, konvektorlemezes borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 751 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-012-3.2.1.4-0423463 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-012-3.2.1.4-0423465 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-012-3.2.1.4-0423467 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-012-3.2.1.4-0423469 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-012-3.2.1.4-0423470 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2261 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-012-3.3.1.4-0423565 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-012-3.3.1.4-0423569 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-012-3.3.1.4-0423570 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 3238 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-012-3.3.1.4-0423572 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 3925 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-012-3.3.1.6-0426086 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 600 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2561 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-012-3.3.1.6-0426090 (ÖN) | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 4269 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-013-11.5-0363081 (ÖN) | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), ARISTON - Sensys rendszervezérlő és programozható szobatermosztát, fűtési és (digitális szolár hidroblokkal rendelkező) szolár-rendszer szabályzó LCD-kijelzővel, magyar nyelvű menüvel, BUS-kommunikáció a kazánnal, kazán telepítéshez, Cikkszám: 3318615 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-013-11.5-0363092 (ÖN) | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), ARISTON - CUBE, vezetékes szobatermosztát LCD-kijelzővel, magyar nyelvű menüvel, BusBridge NETkommunikáció a kazánnal, Cikkszám: 3319116 | 5 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-013-16-0363083 (ÖN) | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül, ARISTON - külsőhőmérséklet-érzékelő, NTC érzékelő, Cikkszám: 3318588 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-016-12.2 (ÖN) | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-016-13.2 (ÖN) | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
82. tételcsoport mindösszesen: | [5 empty] | S: | 0 | 0