## Fedlap
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
(árazatlan költségvetési kiírás)
Káld, Óvoda, szellőzés
| Megbízó: | Káld Község Önkormányzata
| Műszaki ellenőrzés: | TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola utca 14/b
Tel: (88) 403-818, e-mail: terszerkft@gmail.com
| Ügyvezető: | Szabó Zoltán
Megjegyzések:
A betervezett termékek helyettesíthetőek azok műszaki paramétereit minden tekintetben elérő, illetve meghaladó hasonló termékkel, mely érvényes ÉME engedéllyel rendelkezik.
Készült: 2018. december hó.

## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Káld, Óvoda, szellőzés
| Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj
| 33. Falazás és egyéb kőműves munkák |  | 0 | 0
| 57. Technológiai légtechnikai munkák |  | 0 | 0
| 83. Szellőztető berendezések |  | 0 | 0
| Nettó mindösszesen: |  | 0 | 0
Áfa vetítési alap:
Áfa (27 %)
Bruttó mindösszesen:

## Tételek
szellőzés költségvetési kiírása
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák
1 | 33-063-1.1.2 (ÖN) | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 (ÖN) | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | 33. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
57. Technológiai légtechnikai munkák
1 | 57-001-9.1.2.1.1-0825862 (ÖN) | Tetőszellőző idomok szerelése, kör keresztmetszetű kivitelben, egyéb idomok, kiegészítő elemek (beszívó-, kifúvó fej, deflektor, esősapka, csővég), NA 630 mm-ig, NA -100 mm-ig, Esősapka, sima, horganyzott acéllemezből NA 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 57-015-1.2.4.1-0436552 (ÖN) | Légtechnikai rácsszerkezet elhelyezése, négyszög keresztmetszetű, kihagyott ajtónyílásra, -0,10 m2-ig, AEROPRODUKT GT ajtórács, fehér színre festve, H/L = 100/300 mm, Csz.: APGT100300 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | 57. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
83. Szellőztető berendezések
1 | 83-001-2.1.1-0831002 (ÖN) | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között, AIRVENT SPAIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, DN 100 | 9 | m |  |  | 0 | 0
2 | 83-002-2.1.1.1-0143751 (ÖN) | Kör keresztmetszetű műanyag légrács felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 80-250 NÁ között, HELIOS G 100 Műanyag rács, fehér, NÁ 100, Cikksz.:0796 | 8 | db |  |  | 0 | 0
3 | 83-021-1.1-0340527 (ÖN) | Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, falba építhető kivitelben, lemezes hőcserélővel, HELIOS KWL EC 60 Eco EcoVent hővisszanyerős szellőző, ~1, 230 V, 0,008 kW, Cikksz.:9950 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Aerauliqua QR100M egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 83. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0