## Fedlap
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
(árazatlan költségvetési kiírás)
Káld, Óvoda, villamos
| Megbízó: | Káld Község Önkormányzata
| Műszaki ellenőrzés: | TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola utca 14/b
Tel: (88) 403-818, e-mail: terszerkft@gmail.com
| Ügyvezető: | Szabó Zoltán
Megjegyzések:
A betervezett termékek helyettesíthetőek azok műszaki paramétereit minden tekintetben elérő, illetve meghaladó hasonló termékkel, mely érvényes ÉME engedéllyel rendelkezik.
Készült: 2018. december hó.

## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Káld, Óvoda, villamos
| Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj
| 21. Irtás, föld- és sziklamunka |  | 0 | 0
| 33. Falazás és egyéb kőműves munkák |  | 0 | 0
| 71. Elektromos energiallátás, villanyszerelés |  | 0 | 0
| Nettó mindösszesen: |  | 0 | 0
Áfa vetítési alap:
Áfa (27 %)
Bruttó mindösszesen:

## Tételek
villamos költségvetési kiírása
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21. Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-9.1.1 (ÖN) | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 40 | m |  |  | 0 | 0
|  | 21. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőműves munkák
1 | 33-063-3.2.1 (ÖN) | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 800 | m |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-21.4.1 (ÖN) | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 150 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-21.4.2 (ÖN) | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 10 | db |  |  | 0 | 0
|  | 33. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0
71. Elektromos energiaellátás, villanyszerelés
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 (ÖN) | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 1400 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 (ÖN) | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm, Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36 | 120 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-5.1.2.1.1-0110547 (ÖN) | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig, PannonCom-Kábel gégecső 25 320N PVC, Csz: KO1425 | 60 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-5.1.2.1.6-0541116 (ÖN) | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 100, ACO FR↓NKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, fekete, DN 110, Ø 110/94, Rend.szám: 562.10.110 | 60 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-11.1.1-0123818 (ÖN) | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig, LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm mély (Kat.szám:080101) | 120 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.2-0121003 (ÖN) | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm), Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K | 20 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-1.1-0210002 (ÖN) | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 1920 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-002-1.1-0210003 (ÖN) | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 240 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-21.1-0221562 (ÖN) | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 400 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-002-42.1.1-0111901 (ÖN) | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória), PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel | 120 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-52.1-0336571 (ÖN) | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig, PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm² | 40 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-1.1.1.1-0230103 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók, LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801) | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-005-1.1.1.5-0230106 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók, LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806) | 7 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-005-1.1.2.2.1-0575711 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló IP 20, Schneider Electric PRIMA Kétpólusú kapcsoló 10AX, IP 20, falon kívüli, fehér (102), Csz.: WDE001020 | 9 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IP 20 LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-1.1.2.2.1-0575711 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló IP 20, Schneider Electric PRIMA Kétpólusú kapcsoló 10AX, IP 20, falon kívüli, fehér (102), Csz.: WDE001020 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IP 20 LEGRAND Cariva csillár kapcsoló |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-1.11.1.1.1-0230109 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820) | 25 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-1.11.1.1.1-0231427 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Plexo 55 süllyesztett 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, szürke (Kat.szám:069833) | 5 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-1.31.2-0533640 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró, LEGRAND Galea 1xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 (Kat.szám:775761) | 3 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-1.43-0231419 (ÖN) | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése, LEGRAND Plexo 55 falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló 2000W, komplett, szürke (Kat.szám:069740) | 4 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-009-3.2.1 (ÖN) | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 72 egység | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-009-13.2-0622166 (ÖN) | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm felett, HENSEL Mi 72445-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely, 1db mérő számára, fogy.el., EAN: 5999010930665 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2db mérő számára, terv szerint ! |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 71-010-2.7-0146066 (ÖN) | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 12W, 860 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 55x230mm, kiváltható vele a hagyományos 80W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK12W24LFKORWW/CW | 5 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Prisma PC LED 40W IP66 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 71-010-2.7-0146068 (ÖN) | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa AC90-265V, 15W, 1000 Lumen, 120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 40x270mm, kiváltható vele a hagyományos 100W halogén lámpa ! Csz.: LLUFOK15W30LFKORWW | 38 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | LED IP44 tervszerinti kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 71-010-2.7-0146185 (ÖN) | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 60x60 CM, 45W, 3640 Lum., 4000-6000 K, közép meleg-hideg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: LLP60X60CM45W4000K/6000K | 26 | db |  |  | 0 | 0
|  | Megjegyzés: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Osram Ledvance Led, Leddiszkont Led panel világítás, 60x60 CM, 30W, 3640 Lum., 4000-6000 K, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | közép meleg-hideg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 71-010-12.11.1.1.6-0548521 (ÖN) | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es kivitelben, LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, Kapcsoló üzemű, 70Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661620) | 32 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-013-1.1.1-0310302 (ÖN) | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, körvagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm²-ig, OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 1 | m |  |  | 0 | 0
27 | 71-013-2.1.1-0310302 (ÖN) | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig, OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 80 | m |  |  | 0 | 0
28 | 71-013-5.1-0310360 (ÖN) | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal, OBO 2 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-2000, R.sz.: 5401933 és 5304105 | 3 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-013-5.8-0310381 (ÖN) | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő), OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 6 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-013-9 (ÖN) | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 140 | mp |  |  | 0 | 0
31 | 71-013-10.2-0310406 (ÖN) | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető acélszerkezethez rögzített bilinccsel, OBO perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207 | 30 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-013-10.4-0310411 (ÖN) | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel, OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 32 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-013-10.6-0310426 (ÖN) | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép/pala alá rögzíthető bilinccsel, OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 40 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-013-10.7-0310429 (ÖN) | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel, OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 30 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-000-00 | Vagyonvédelem - riasztó érzékelő 16db - központ - 2db kezelő - kültéri hang/fény jelzés kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-000-00 | HMKE kiserőmű 6,0 kW inverterrel - 270W polikristályos napelem modulokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | 71. tételcsoport mindösszesen: |  |  |  | S: | 0 | 0